## Hoja 1
Categoría principal | Campo | Características subordinadas | Explicación práctica | Indique el Requisito Funcional y/o no Funcional | Clasifique los requisitos
Función | Funciones principales y subordinadas | Función principal; Funciones subordinadas / secundarias | Qué hace el sistema en esencia y qué funciones complementarias lo apoyan. | La silla debe permitir asistir al usuario en la transición de posición sedenta a bípeda de forma segura. Asimismo, deberá monitorear la presión ejercida mediante celdas de carga para luego visualizar los datos en una aplicación móvil. | must have
| Flujos de energía | Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso | Cómo se alimenta, transforma y usa la energía (eléctrica, mecánica, térmica, etc.). | El sistema propuesto considera uso de dos baterías recargables para la alimentación de sensores, los módulos de comunicación y actuadores. La energía eléctrica sería transformada en energía mecánica mediante los pistones (actuadores) para permitir la transición controlada de la silla. | must have
| Flujos de material | Transporte; Transformación; Almacenamiento; Eliminación/salida | Cómo maneja el sistema materia física (fluidos, sólidos, fuerzas transmitidas). | La estructura propuesta estaría diseñada para soportar y distribuir equitativamente el peso del usuario durante sedestación y bipedestación. De igual manera, el sistema permitiría realizar el movimiento de transición (sentado-bípedo) de manera gradual y estable para mayor seguridad y comodidad durante el cambio de posición. | must have
| Flujos de información | Adquisición; Procesamiento; Transmisión; Almacenamiento; Visualización | Cómo capta, procesa, transmite, guarda y presenta datos. | El objetivo es captar los datos de entrada como la presión ejercida, la distribución del peso y posición del usuario mediante los sensores en la silla. Esta información será procesada y transmitida a una aplicación móvil para la visualización de alertas e indicadores de monitoreo. | must have
| Definición de interfaces | Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas; Estándares de comunicación | Cómo se conectan las partes del sistema entre sí y con el entorno. | La propuesta busca integrar el sistema de monitoreo, el mecanismo de bipedestación junto con la aplicación móvil mediante comunicación inalámbrica, esto permite la conexión entre el sistema, el usuario, el cuidador y el rehabilitador/doctor. | must have
Diseño / Estructura | Geometría | Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de unidades/módulos; Forma; Posicionamiento | Requisitos de tamaño, forma y ubicación del sistema o de sus módulos. | Estructura ajustable a las medidas de un paciente pediátrico de 3 a 10 años. | nice to have
| Mecánica | Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones; Movimiento; Velocidad/aceleración; Rigidez; Deformación; Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico; Calor por fricción | Estabilidad mecánica, precisión de movimiento y resistencia estructural. | El movimiento de elevación se realizará mediante un actuador lineal acoplado a la estructura. La base tendrá refuerzos para mantener estabilidad durante la bipedestación y soportar el peso del usuario sin generar movimientos bruscos. | must have
| Eléctrica / Electrónica | Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones; Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes; Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares | Condiciones de alimentación, integración y seguridad eléctrica/electrónica. | Para asegurar condiciones adecuadas de alimentación de energía eléctrica, se utilizarán 2 fuentes por sistema electrónico, por separado. El actuador lineal y el cojín con sensores. Ambos sistemas tendrán un botón para un mayor rendimiento. Además de contar con un cableado adecuado y alejado de posibles conductores. | must have
| Software | Arquitectura HW/SW; Multiprocesador; Entorno de desarrollo; Lenguajes; Versionado; Actualizaciones; Modos de operación; Pruebas sin HW; Gemelo digital | Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de calidad en simulación y pruebas. | Se divide en lectura de datos (de sensores que miden la presión, la posición de la silla), procesamiento (encendido y apagado del sistema), clasificación de datos (verificar el tipo de presión y postura), control de posición, registro de sesiones de terapia bípeda y visualización de estado del paciente. | must have
| Seguridad | Seguridad funcional; Integración en parada de emergencia; Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad | Que el sistema sea confiable y seguro en operación. | Se asegurará al paciente a la silla, mediante sujetadores, con la finalidad de evitar cualquier inconveniente en el momento de cambiar de posición de sedenta a bípeda. También, se reforzará las conexiones eléctricas (cables) para que estas no se deterioren con facilidad. Se integrará ruedas con freno en la parte trasera. | must have
| Regulación | Cumplimiento normativo; Certificación de componentes; Disponibilidad a largo plazo; Actualizaciones remotas o locales | Asegurar conformidad normativa y sostenibilidad en el ciclo de vida. | Los componentes seguirá conexiones referente a la guía propuesta de cada empresa. Además de ello el procesador estará conectado sin exceder su máximo voltaje de entrada. | should have
| Ergonomía | HMI; Claridad; Iluminación; Fuerzas de operación; Dimensiones antropométricas; Accesibilidad | Que el sistema sea fácil y seguro de usar para distintos usuarios. | La silla estará diseñada para brindar comodidad mediante acolchado en el asiento y el respaldo, junto con soporte para la cabeza. Además, contará con regulaciones en la parte de los pies, el asiento y la cabeza, permitiendo ajustar la altura y la posición según las medidas y la comodidad del paciente. De esta manera, el usuario podrá adaptarse mejor a la silla dependiendo de su tamaño y contextura física durante el uso. | should have
| Diseño industrial | Codificación táctil; Háptica; Funciones estéticas; Funciones simbólicas; Reconocimiento de producto; Coloración; Orientación a segmentos | Factores de aceptación social, identidad de producto y atractivo visual. | Será suave al tacto, con materiales que ayudarán a evitar úlceras por presión. También se buscará un diseño personalizado, o con diseños alegres adecuados para pacientes pediátricos y para el entorno de rehabilitación, para lograr una mejor adaptación al dispositivo. | nice to have
Realización / Producción | Compra | Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística | Adquisición de piezas y aseguramiento de suministro. | Se prioriza componentes de fácil disponibilidad local como microprocesadores y sensores, junto con el bajo costo y garantiza la continuidad del sistema. | should have
| Fabricación | Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura | Cómo se fabrica el sistema, tiempos y costos. | Se contempla procesos de manufactura como cortes y ensamble de los componentes de la silla tanto como electrónicos. | should have
| Control de calidad | Tolerancias; Métodos de inspección; Pruebas en proceso; Trazabilidad; Certificación de lotes | Cómo se garantiza la precisión y la fiabilidad. | Pruebas en cada etapa del ensamblaje como evaluación física del paciente para exactitud en la lectura de datos. | should have
| Ensamblaje | Estrategia de ensamblaje; Tiempo de ensamblaje; Ergonomía del montaje; Accesibilidad; Intercambiabilidad | Cómo se montan piezas y se asegura repetibilidad. | Diseño modular para facilitar el ensamblaje y tener componentes internos accesibles. | should have
| Despliegue de software | Entorno de despliegue; Instalación local/remota; Actualizaciones automáticas/manuales; Compatibilidad; Pruebas de integración | Cómo se entrega, instala y actualiza el software. | Software mediante aplicación móvil con actualizaciones automáticas, se conecta de forma inalámbrica al sistema y se calibra de acuerdo a los datos de la evaluación física. | must have
| Mantenimiento | Acceso a componentes; Sustitución de piezas; Limpieza; Costos de mantenimiento; Documentación | Cómo mantener el sistema funcional a lo largo del tiempo. | El diseño debe permitir el fácil acceso a los componentes internos para su mantenimiento o sustitución en caso de fallas, también debe ser fácil de desensamblar para su correcta limpieza. | nice to have
Uso | Uso | Facilidad de uso; Curva de aprendizaje; Experiencia de usuario; Interfaz hombre-máquina (HMI); Condiciones de operación; Seguridad del usuario; Fiabilidad/durabilidad | Cómo interactúa el usuario y en qué condiciones funciona de forma segura. | El paciente deberá presionar un botón con símbolos claros para la ejecución del actuador lineal (UP, DOWN). Además, el cojín contara con un interruptor de apagado y encendido. También, llega a funcionar de forma segura en posiciones estables, ya sea bipedestación o sedestación. | should have
| Reciclaje | Reciclabilidad de materiales; Reutilización; Procesos de disposición final; Impacto ambiental | Qué tan sostenible es al final de su vida útil. | Las baterías serán recargables con una vida útil alta, además de ello se buscará un producto con gran duración entre 3 a 6 años con materiales sencillos y baratos. | must have
| Transporte | Portabilidad; Movilidad; Resistencia al transporte; Peso y dimensiones; Embalaje | Qué tan fácil y seguro es moverlo o transportarlo. | Se podrá trasladar mediante sus ruedas delanteras y traseras pero con un esfuerzo físico de por medio. Ademas, contará con una estructura resistente que brindará seguridad ante posibles golpes durante el traslado. | should have
Organización | Planificación | Costos de ciclo de vida; Disponibilidad a largo plazo; Estrategia de actualización; Capacitación y roles | Cómo se asegura la gestión a lo largo del tiempo. | Costo de ciclo de vida bajo con materiales al alcance de cualquier persona y resistentes durante largos periodos de años, siempre y cuando se cuente con un debido mantenimiento tanto para el actuador como para el cuidado del cojín. Como estrategia, sería usar PCB (Printed Circuit Board) para el cojín y así evitar conexiones por cables. | should have
| Sostenibilidad | Consumo energético; Huella de carbono; Reciclabilidad; Impacto ambiental | Qué tan sostenible es el sistema durante todo su ciclo de vida. | El sistema presenta un bajo consumo energético, ya que el actuador lineal se utilizaría únicamente durante periodos cortos para realizar la transición entre sedestación y bipedestación. Además, el uso de baterías recargables reduciría la generación de residuos y evitaría el reemplazo constante de baterías. | must have
| Aceptación social | Atractivo cultural y simbólico; Diseño percibido; Confianza del usuario; Riesgos éticos y regulatorios | Qué tan aceptado y confiable es por la sociedad y los usuarios. | El diseño de la silla busca ser cómodo, seguro y fácil de manejar ya sea para el paciente pediátrico, cuidador y terapeuta. Además, la propuesta tiene como objetivo generar confianza durante la rehabilitación y adaptarse a las necesidades del niño. | must have
| Mercado | Viabilidad comercial; Segmentación de usuarios; Diferenciación frente a competidores; Estrategia de posicionamiento | Qué tan competitivo y viable es en el mercado objetivo. | La propuesta tiene como fin el desarrollo de una silla bipedestadora pediátrica accesible y adaptable a niños con dificultades posturales o de movilidad, esto ofrece una alternativa de menor costo frente diversos sistemas en el mercado. | should have