## Sheet1
Grupo 6 - Biodiseño 2026
Must have
Categoría principal | Campo | Características subordinadas | Explicación práctica | Indique el Requisito Funcional y/o no Funcional | Clasifique los requisitos | Should have
Función | Funciones principales y subordinadas | Función principal; Funciones subordinadas / secundarias | El sistema permite elevar al usuario de posición sentada a bipedestación, manteniendo estabilidad mediante soportes. | Funcional: Permitir el cambio de posición del usuario de sedestación a bipedestación mediante un sistema de elevación automatizado controlado por actuador lineal eléctrico y sensores de inclinación. No funcional: Mantener estabilidad estructural durante la elevación y uso en superficies regulares con mínima vibración | must have | Nice to have
Función | Flujos de energía | Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso | El sistema utiliza energía eléctrica de 5V y 12V que alimentará tanto el circuito electrónico conformado por sensores y el actuador lineal electrónico. | Uso entre 5 y 12 horas diarias, por ser pilas de litio recargables. | must have
Función | Flujos de material | Transporte; Transformación; Almacenamiento; Eliminación/salida | La estructura soporta y transmite el peso del usuario (hasta 80 kg) sin deformarse. | Funcional: Recopilación de datos mediante sensores de inclinación y presión para monitorear la postura del usuario durante la elevación. No funcional: Los datos recopilados podrán almacenarse localmente para futuras evaluaciones del uso del dispositivo. | must have
Función | Flujos de información | Sensores de presión (FSR y celdas) , procesamiento ( 2 ESP32), se transmite la información desde ambos esp32 por Bluetooth hacia una aplicación. | El sensor detecta puntos de mayor presión y gracias al Esp32 envía dichos datos hacia la aplicación por Bluetooth para visualizar como imagen y reportar el lugar exacto de mayor presión. | Funcional: Recopilación de datos mediante sensores de inclinación y presión para monitorear la postura del usuario durante la elevación. No funcional: Los datos recopilados podrán almacenarse localmente para futuras evaluaciones del uso del dispositivo. | must have
Función | Definición de interfaces | Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas; Estándares de comunicación | El sistema conecta sensores, actuadores y usuario mediante interfaces físicas y electrónicas claras. | Funcional: Detección de variaciones de presión e inclinación para determinar estabilidad del usuario antes, durante y después de la elevación. No funcional: Los datos del sensor serán utilizados para optimizar el ángulo de inclinación y seguridad del movimiento. | must have
Diseño / Estructura | Geometría | Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de unidades/módulos; Forma; Posicionamiento | La silla tiene dimensiones adaptadas al usuario y permite una inclinación de 0° a 90°. | Funcional: Ajuste del respaldo, soporte de piernas y apoyos laterales de acuerdo con medidas antropométricas del usuario. No funcional: Espacio suficiente para integrar placa Arduino, cableado y módulo de control dentro de la estructura. | must have
Diseño / Estructura | Mecánica | Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones; Movimiento; Velocidad/aceleración; Rigidez; Deformación; Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico; Calor por fricción | La estructura de madera debe resistir cargas sin deformación y garantizar estabilidad durante el movimiento. | Funcional: Soportar cargas estáticas y dinámicas del usuario durante el cambio postural y permanencia en posición bípeda. No funcional: Resistencia al desgaste de uniones mecánicas y articulaciones móviles. | must have
Diseño / Estructura | Eléctrica / Electrónica | Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones; Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes; Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares | El sistema cuenta con 2 partes eléctricas , tanto el sistema de recolección de datos como el sistema y actuadores lineales . Con una potencia total de 3.1W y es dificultoso implementar el apagado independiente de ejes. Pero cuenta con un máximo de 4.7 horas de duración la batería.. | La condición de carga de la silla será a traves de baterias, para mayor portabilidad, las cuales serán recargables y de litio. | must have
Diseño / Estructura | Software | App móvil con conexión BLE al microprocesador, procesamiento de datos y monitoreo | Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de calidad en simulación y pruebas. | Funcional: El sistema detectará posición inicial segura y activará progresivamente el actuador para elevar al usuario hasta alcanzar postura bípeda estable. Al detectar inestabilidad, detendrá el movimiento automáticamente. | must have
Diseño / Estructura | Seguridad | Seguridad funcional; Integración en protocolo de emergencia; Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad | El mecanismo debe ser seguro y confiable para su uso recurrente y manejar procolos de emergencia. | Funcional: El sistema debe parar la bipedestación al momento de una alerta. Además, de permitir un periodo de calibración para calcular ángulos y presiones máximos y mínimos para determinar lo más cómodo para el usuario | must have
Diseño / Estructura | Regulación | Cumplimiento normativo; Certificación de componentes; Disponibilidad a largo plazo; Actualizaciones remotas o locales | Asegurar conformidad normativa y sostenibilidad en el ciclo de vida. | Dispositivo de eficiente funcionalidad. Producido con elementos y componentes certificados de cómodo acceso económico, buen funcionamiento y cómodos para el usuario. Elementos resistentes. | must have
Diseño / Estructura | Ergonomía | Dimensiones antropométricas; Accesibilidad | El diseño se adapta a las medidas del usuario, proporcionando comodidad y soporte adecuado. | No funcional: Dispositivo de funcionamiento eficiente construido con materiales resistentes, económicos y de acceso comercial. | nice to have
Diseño / Estructura | Diseño industrial | Funciones estéticas, integración de componentes | Factores de aceptación social, identidad del producto y atractivo visual. | No funcional: Producto liviano y minimalista que evite elementos que generen una apariencia tosca que podría incomodar al usuario. | nice to have
Realización / Producción | Compra | Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística | Adquisición de piezas y aseguramiento de suministro | No funcional: Sistema intuitivo con máximo dos controles principales: elevación y descenso. | nice to have
Realización / Producción | Fabricación | Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura | La estructura se fabrica mediante corte y ensamblaje de madera con herramientas básicas. | No funcional: Diseño ergonómico, ligero y visualmente amigable que evite apariencia aparatosa o intimidante para el usuario pediátrico. | should have
Realización / Producción | Control de calidad | Tolerancias, Métodos de inspección, Pruebas en proceso | Se revisa y calibra todo el sistema previo uso | No funcional: Adquisición de materiales mediante proveedores locales o compras en línea según disponibilidad. | should have
Realización / Producción | Ensamblaje | Estrategia de ensamblaje; Tiempo de ensamblaje; Ergonomía del montaje; Accesibilidad; Intercambiabilidad | Se une el sistema evitando afectar el funcionamiento de él mismo | No funcional: Una vez modeladas las piezas y diseñado el sistema de control, se realizará ensamblaje estructural y validación funcional previa al uso. | must have
Realización / Producción | Despliegue de software | Entorno de despliegue; Instalación local/remota; Actualizaciones automáticas/manuales; Compatibilidad; Pruebas de integración | se verifica que todo funcione correctamente | No funcional: Realización de pruebas de resistencia estructural, soporte de peso prolongado, estabilidad e integridad eléctrica. | should have
Realización / Producción | Mantenimiento | Acceso a componentes; Sustitución de piezas; Limpieza; Costos de mantenimiento; Documentación | Facilita el uso del dispositivop y evita fallas en el monitoreo | No funcional: Componentes electrónicos protegidos mediante carcasas y cableado organizado para evitar daños y facilitar mantenimiento. | nice to have
Uso | Uso | Facilidad de uso; Curva de aprendizaje; Experiencia de usuario; Interfaz hombre-máquina (HMI); Condiciones de operación; Seguridad del usuario; Fiabilidad/durabilidad | El cuidador puede manejar facilmente la bipedestadotra de manera remota | Funcional: El software estará instalado en el microcontrolador y controlará sensores y actuador de forma local, sin necesidad de actualizaciones constantes. | must have
Uso | Reciclaje | Reciclabilidad de materiales; Reutilización; Procesos de disposición final; Impacto ambiental | Se usa materiales de bajo impacto ambiental | No funcional: Mantenimiento mediante revisión de estructura, limpieza, ajuste de tornillería y revisión del actuador. | nice to have
Uso | Transporte | Portabilidad; Movilidad; Resistencia al transporte; Peso y dimensiones; Embalaje | La estructura tiene un peso moderado que permite su traslado sin dificultad. | Funcional: El usuario utiliza la silla para facilitar bipedestación asistida y mejorar postura, rehabilitación y distribución de carga corporal. | should have
Organización | Planificación | Costos de ciclo de vida; Disponibilidad a largo plazo; Estrategia de actualización; Capacitación y roles | El desarrollo del prototipo se realiza en etapas: diseño, construcción y pruebas. | No funcional: Algunos componentes electrónicos requieren disposición adecuada al final de su vida útil. | must have
Organización | Sostenibilidad | Consumo energético; Huella de carbono; Reciclabilidad; Impacto ambiental | Se utilizan piezas que reducen el consumo de energía | No funcional: El dispositivo posee tamaño mediano y puede transportarse dentro de ambientes clínicos o domésticos. | should have
Organización | Aceptación social | Atractivo cultural y simbólico; Diseño percibido; Confianza del usuario; Riesgos éticos y regulatorios | El diseño genera confianza y mejora la calidad de vida del usuario. | No funcional: La estructura combina madera y componentes metálicos para brindar durabilidad, estabilidad y mantenimiento sencillo. | must have
Organización | Mercado | Viabilidad comercial; Segmentación de usuarios; Diferenciación frente a competidores; Estrategia de posicionamiento | El prototipo está dirigido a usuarios en rehabilitación, con enfoque de bajo costo. | La principal diferenciación, radica en el precio tan bajo que poseemos y los indicadores usados en el monitoreo; son variados, como los leds , apps y sonido . Para lograr acaparar todo el público usaremos un sistema eléctrico para el cambio de postura y proximamente de las llantas. | should have